문서번호	기전과-8827
결재일자	2014.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
박태진		한영호	07/15 박재경
협 조

교통신호기 시설물 민원 조치보고

[진로아파트(구대한통운)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 07

강서도로사업소

(기전과)

교통신호기 시설물 민원 조치보고

[진로아파트(구대한통운)]

우리사업소에서 관리하는 교통신호기 시설물에 대하여 영등포구청(도로과)에서 가로등 이설관련, 가로등에 가공배선된 신호기 케이블에 대한 이설요청이 있어 현장조치하고 결과를 보고합니다.

민 원 개 요

❍ 민원일자 : 2014. 07. 14(월)

❍ 위    치 : 영등포구 당산동2가 [진로아파트(구대한통운)]

❍ 민 원 인 : 영등포구청 도로과

❍ 민원내용

- 구청관할 가로등 지주에 배선된 신호케이블 이설 조치 요청

⦁ 영등포구청 도로과에서 관할 가로등 이설작업중, 가로등 지주를

이용해 가공배선된 교통신호기 케이블의 이설조치를 요청함.

❍ 현장사진

가로등 이설 현장

조 치 내 용

❍ 교통신호기 유지보수 연간단가업체(1지역)에 긴급지시하여 이설조치

완료함.

- 현장 확인결과, 이설대상 가로등 지주를 이용하여 신호케이블 및

제어기 인입 전원케이블이 가공배선 되어있어, 교통신호기 유지보수

연간단가업체(1지역)에 지시하여 인근 신호기 지주로 이설조치 완료함.

행 정 사 항

❍ 감리업체 및 유지보수 연간단가업체(1지역)에 긴급보수 완료보고서

제출지시.  끝.