위험예지훈련보고서- 7/14(야간)

도해번호		담당자	진압3대장	119안전센터장	결재
57		정상윤	이정구	07/15 이문복
	지하식 소화전을 이용해 화재현장에 급수하고 있다..

위

○ 제1라운드 : 어떤 위험이 잠재하고 있는가. ○ 제2라운드 : 이것이 위험의 포인트다(핵심위험요인에 ○표하고 적색 밑줄)
번호		도해를 보고 현상파악을 한 후 위험요인을 착자 기록한다.
1		소화전 뚜껑 개방시 대원이 현장활동하는 대원이 맨홀에 빠질 수 있다.◎★
2		소방전 뚜껑 개방할 때 허리관절을 다칠 위험이 있다.◎★
3		소화전에 흡수관을 제대로 결착하지 않을 경우 사고 위험이 있다.
4		소화전 뚜껑을 개방할 때 뚜껑 밑에 발이 끼일 위험이 있다.
5		급수관을 꼬이게 연장할 경우 급수시 급수관이 튀어올라 부상을 당할 수 있다.
6
○ 제3라운드 : 당신이라면 어떻게 하겠는가?
◎표		실행 가능한 구체적 대책								★표
◎	1	소화전 뚜껑 개방 후 즉시 보호판을 설치한다.								★
	2	소화전 뚜껑 개방할 때는 허리를 낮추고 등을 곱게 펴 서서히 들어올린다.								★
	3	소화전의 스핀들 개방전에 흡수구 결합을 다시 확인한다.
	4	소화전 뚜껑 밑에 발을 들여놓지 않는다.
	5	급수관을 연장할 경우 꼬이지 않게 하고 급수관에 걸려 넘어짐에 주의한다.
	6
○ 제4라운드 : 팀의 행동 목표를 설정하고 지적 확인을 1회한다.
팀의행동목표				급수시에 주변 위험요인을 파악하고 안전하게 행동한다.
One Point(3회)				안전장구 착용! 위험요인 주의! 좋아!
Touch & Call 안전,안전,좋아!
팀NO			명 칭		리 더	서 기	보고자	발표자	기타멤버
송정3팀			송정3팀		위.이정구	사.정상윤	장.정구명	장.윤영근	위.허홍재 등 6명