소방활동 자료조사서

★담당자	3팀장	센터장	결재
정용성	곽경석	07/15 정양희

1. 일반현황

대상명	동방빌딩	위 치	종. 종로4가 9-1		전 화	*************
관계인	조용식	방 화 관리자	조용식	상 주 인 원	1	수 용 인 원	80
주용도	복합건물	취 약 장 소		지하층
건 물 구 조	양식 철근조 스라브가 6/2층 1동 바닥면적 : 128㎡ 연 면 적 : 1,139㎡
특 이 사 항

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 연결송수관설비 - 위치.사용가능여부 ○ 연결살수설비 - 위치.사용가능여부	○ 연결송수관, 연결살수 사용 가능함
연소확대요인	○ 연소우려 인접건물 ○ 층별 연소방지 방안	○ 인접건물 연소우려 ○ 층별구획됨
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○ 소방법상 위험물	○ 해당없음.
화기취급상황	○ 장소 및 화기종류	○ 도시가스

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○소방활동시 장애요인 ○특수차 활용등	○ 대로변 인접 ○ 특수차 활용 불가함
긴급 통행	○비상용도로 유무 ○빈공터	○해당없음
피난명령 및 인명구조여건	○계단이용 지상으로 대피 및 피난 가능 여부.	○지상 및 옥상으로 대피
비상용승강기 및 피난계획	○위치.대수 ○승차인원	○ 해당없음
소화용수시설	○주변 활용가능한 소방용수시설	○종-280 사용 가능함 ○종-309 사용 가능함
기타 조치사항	○초기 화재진압의 중요성 및 인명대피 등	○초기소화 중요성 및 대피방법 등 지도함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년  7 월  11일

조사자 소속 :종로119안전센터  계급 소방장 성명 정용성  (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2