투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	욱천복개구조물 개축공사 하자보수 요청

1. 우리시와 귀 사간에 계약 체결하여 공사완료한 욱천복개구조물에 대하여 2013년 정밀점검을 실시한 결과 지적사항이 있어 하자보수 요청하오니

2. 현장 확인 후 하자보수계획서를 작성하여 ‘14. 7. 23(수)까지 제출후 조속한 시일내 정비하여 주시기 바랍니다.

□ 공사개요 및 하자내역

구분	욱천복개구조물개축공사(1공구)	욱천복개구조물개축공사(2공구)
위 치	용산전자단지우체국 ∼ 사거리 (Sta 0+581 ∼ Sta 1+064)	사거리 ∼ 욱천고가 (Sta 1+064 ∼ Sta 1+524)
공사기간	’06. 12. 1 ∼ ’09. 8. 18	’06. 12. 7 ∼ ’09. 8. 18
시 공 사	현대건설(주) 외1	계룡건설산업(주) 외2
하자내역	· 누수, 백태, 표면긁힘, 재료분리 등	· 누수, 백태, 표면긁힘, 재료분리 등

붙임 : 하자보수 내역 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
수신자	서울 종로구 계동 140-2 현대건설빌딩 토목환경사업본부(토목환경기획실),대전시 서구 문정로 48번길, 계룡산업건설(주) 토목부
주무관	이종욱		주무관	김지환		시설보수과장	07/15 신동헌
협조자
시행	시설보수과-5407	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울 마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과	/
전화	300-8374	/전송	300-8384	/		/	대시민공개