다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방용수시설 자체감사 주요 적출사례 알림

1. 소방감사반-8631(2014.7.11.)호 『용산소방서 자체 종합감사 결과보고』등과 관련입니다.

2. 소방용수시설 분야에 대한 소방서별 「자체 종합감사 결과」 주요 적출 사례를 다음과 같이 알려드리니 이후 이와같은 지적사항이 발생하지 않도록 보완(조치)하시기 바랍니다.

가. 주요 적출사례

1) 비상소화장치 관리․유지 부적정

2) 소방용수시설 관리․유지 소홀

3) 이륜차량 운행일지 결재 결략

나. 업무개선 요구(소방감사반)

○ 검토요구 : 소방용수 도색대상 선정방법 개선

○ 개선방향 : 도색대상 선정보고 시 해당 소화전 도색 상태 사진촬영 및 우선순위 지정

다. 검토의견(재난대응과, 소방서)

☞ 도색공사의 경우 하자보수기간(1년) 미도래, 감사 수감시 지적(적출) 우려로 차후년도 도색대상에서 제외하는 경우가 있으나

☞ 차량통행 과다로 인한 탈․변색, 도로보수 및 기타 불가피하게 도색이 필요한 경우 등에 대하여 각 소방서는 증빙자료(사진촬영 등)를 남기고 도색공사 대상에 포함하기 바라며,

☞ 또한 도색대상 선정 작업시 불필요 대상은 선정을 자제하여 예산낭비가 되지 않도록 하시기 바랍니다.

붙임 : 소방용수시설 자체감사 주요 척출 사례 등 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서소1-23(23개소방서)
담당자	정용민		대응전략팀장	김현		재난대응과장	07/16 우병호
협조자
시행	재난대응과-16307	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 퇴계로26길 52(예장동 6-7) (서울소방재난본부)	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1413	/전송	02-3706-1419	/	spgas@seoul.go.kr	/	대시민공개