함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	종로소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소화전 밸브 잠금상태 확인 알림

1. 관련문서

중부수도사업소 급수운영과-13864(2014.07.09.)호 「소화전 밸브 잠금상태 확인 협조 요청」

2. 2014년도 우리서 관내에서 관리 및 유지하고 있는 소화전에 관하여 중부수도사업소로부터 잠금 상태 확인 요청을 통보받아 다음과 같이 확인조사계획를 알려드리니 시행에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 확인 기간 : 7~8월중 소방용수 정기조사 중

나. 확인 대상 : 각 119안전센터 관내 지하식 소화전

다. 확인 내용 : 지하식 소화전 누수 및 밸브 개폐여부 확인

※ 최근 1개월 이내 사용한 지하식 소화전 위주

⇒ 누수 확인 소화전 발견시 즉시 잠금 조치할 것

3. 행정사항

가. 각 119안전센터장은 잠금 상태 확인 등 소방용수 관리,유지에 철저하여,

⇒ 향후 밸브가 열려있는 소화전 발견시에는 원인을 규명하여 중부수도사업소에서 원인자 부담금부과 등 강력한 행정조치를 할 예정(붙임1참조)

나. 또한  누수 소화전 확인시에는 사진 첨부하여 대상현황을 즉시 보고할것

붙임  1. 소화전 밸브잠금상태 확인 요청 공문 1부.

2. 소화전 누수사진.  끝.

	현장지휘대장
수신자	세종로119안전센터장,신교119안전센터장,종로119안전센터장,연건119안전센터장,신영119안전센터장,숭인119안전센터장
담당자	김학안		대응총괄팀장	이종문		현장지휘대장	07/16 김상곤
협조자
시행	현장지휘대-7550	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 수송동 종로소방서 4층 대응총괄팀	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-736-3119	/전송	02-736-3117	/	hakan1004@seoul.go.kr	/	대시민공개