출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태현	이해원	07/16 백대현

	명에 의하여 수계관말 지점 및 부적합 지점 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 7. 16.
보 고 자 : 공업7급 성명 : 김태현

보 고 내 용
일 시	2014년 7월 15일 10:00 ~ 16:00
건 명	출장복명서(수계관말 및 부적합 지점 수질검사)
출장자	공업7급 김태현 화공운영7급 이범현
내용	○ 중랑구 망우동 854-8 등 무인배수지 4개지점 수계관말 수질검사 실시 - 4개지점 모두 적정하게 잔류염소 유지되고 있음 ○ 동대문구 전농동 부적합 지점 1개소 수질검사 - 1개 지점 수질기준 초과(Fe초과)로 옥내배관 교체 안내 ※ 수계관말지점 및 부적합 지점 수질검사 결과 별도 보고. 끝.
비 고