문서번호	급수운영과-13668
결재일자	2014.7.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
신정우	강동철	07/16 장종욱
협 조

단수 계획 보고

(2014년 서대문,마포구관내 시설물설치 공사)

2014. 7.

서부수도사업소

(급수운영과)

단 수 작 업 계 획 서

명에 의거 시업소 관내  마포구 관내 시설물설치 공사로 인해  단수계획을 보고  합니다.

2014. 07.15

보고자 : 지방시설주사보 신정우(인)

공사명	2014년 서대문,마포구 관내 상수도시설물 설치,보수 및 소화전 공사 (년간단가)
단수일시	2014. 07.21(월) 오전11시00분~오전12시00분 2014. 07.21(월) 오전11시00분~오전12시00분 2014. 07.22(화) 오전11시00분~오전12시00분
공사위치	마포구 염리동 172-2~173-22 마포구 염리동 172-2~173-32 마포구 용강동 111
공사개요	노후밸브 교체 1개소 노후밸브 교체 1개소 노후밸브 교체 1개소
공사사유	노후밸브 교체공사 노후밸브 교체공사 노후밸브 교체공사
단수지역	마포구 염리동 172번지일대 마포구 염리동 172번지일대 마포구 용강동 111번지일대
단수세대	염리동 172번지일대 : 약100세대 염리동 172번지일대 : 약100세대 용강동 111번지일대 : 약15세대
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원
o.단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 o.상수도홈페이지에 단수내용 게재		- 배 관 공: 2명 - 안전요원: 1명 - 기 타 : 2명	감독 : 7급 신정우 직반장 : 제수변조절 7급 서순란 7급 김연태
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기등) : 담당 및 직반장확인후 공사 시행 - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 충분한 퇴수실시(담당 및 직반장확인후 통수)
첨부 : 1) 위치도 및 단수안내문 1부.

따로붙임 : 단수안내 문안 2부.끝.