	송파소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	공기충전기 소모품 교체 결과 알림

1. 소방행정과-10915(2014.7.1.)호 『공기충전기 소모품 교체 계획 알림』과 관련입니다.

2. 현장대응단 공기충전기 소모품 교체 결과를 다음과 같이 알립니다.

가. 교 체 일 : 2014.7.15.(화)

나. 교체업체 : 엠에스엘파이어

다. 교체대상 : 공기충전기 2대(마천, 구조대)

라. 교체내역

○ 마  천 : 토출필터 2EA, 전용오일 5ℓ, 오일필터 1EA

○ 구조대 : 전용오일 5ℓ

붙임 : 공기충전기 소모품 교체 사진 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	박충국		진압1대장	김선광		지휘1팀장	김종식		현장대응단장	07/16 허병일
협조자
시행	현장대응단-4059	(		)	접수		(		)
우	138-120	서울 송파구 오금로51길 56 (마천동 29-1)	/
전화	02-3401-2119	/전송	02-430-8119	/	barhell@seoul.go.kr	/	대시민공개