		동부수도사업소
CU********6*******A07***************E0500-1&
수신자		***(130-080 서울 동대문구 이문동 ************)
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. ***님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	***
주소	서울특별시 동대문구 *************** ( 이문동***** ) ( 130 - 080 동대문구 이문동 **************** )
민원내용	수질검사 신청

검사자	직급 :		공업7급	성명 :		유정미	채수일자		2014년 07월 16일
검사일자	2014년 07월 16일						처리일자		2014년 07월 16일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.18			0.11			0.30			0.09
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.00
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고

끝.

								동부수도사업소장
주무관							유정미				수질팀장					이해원					행정지원과장					전결 07/16 백대현
협조자
시행			행정지원과-15548										(						)		접수												(						)
우	133-071					서울 성동구 행당1동 142-1																/
전화		3146-2653							/전송			3146-2678					/	youjmi@seoul.go.kr													/	부분공개(6)