문서번호	시설과-3562
결재일자	2014.7.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	시설과장	서부공원녹지사업소장
신재현	오재영	한성현	07/16 신시섭
협 조

서부공원녹지사업소 청사

옥상 파라펫 균열 보수

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
		해당없음

2014.  7. 16.

「서부공원녹지사업소 청사」 옥상 파라펫 균열 보수

서부공원녹지사업소 청사 옥상 파라펫 (난간벽) 에 일부 균열이 있어

이를 보수 하고자 함.

1				현 실 태

○  청사 옥상 파라펫 (난간벽)에 일부 균열 발생됨

옥상 난간벽 가는 균열	균열 발생 범위

2				정비 계획

○  보수 및 정비 내용

-  난간벽 균열부분 퍼티등으로 보수

○  소요예산 : 약 50만원 내외

○  집행방법 : 일상경비로 집행

○  예산과목 :  월드컵공원 시설물 유지관리, 일반운영비, 사무관리비.

3				행정사항

○  신속히 보수 및 집행하고자 함. 끝