출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강태수	장인환	07/16 유철민

	명에 의하여 아리수 품질 확인제 추진 및 통수전 수질검사, 지하철 음수대 수질검사를*********************************다.
2014. 07. 16.
보고자 : 강태수

복 명 내 용
일 시	2014. 07. 16. (수) 09:15~16:30
건 명	출장결과 보고서(07.16)
내용	○ 출 장 지 : 금천구, 관악구 ○ 출장목적 : 아리수 품질 확인제 추진 및 통수전 수질검사, 지하철 음수대 수질검사 **************** ************** **************시흥1동 995-6~994-10호간 외 16개소 공사 1구간 ************탁도, 잔류염소 ************현장검사 - 검사결과 : 적합. [지하철 음수대 수질검사] - 대 상 : 낙성대역, 사당역 - 검사항목 : 탁도 외 4항목 - 검사방법 : 현장검사 - 검사결과 : 적합. 끝.
비 고