	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	감염관리실 누수 관련 수리 결과 보고

1. 대응관리과-7336(2011.09.28.) “119구급대 감염관리실 관리 운영 계획”

2. 양천119안전센터-2855(2014.07.15.) “양천119안전센터에 관리중인 감염관리실 천장관련 수리 결과”를 보고합니다.

1. 일     시  : 2014. 7 .16(수)

2. 고장 내역  : 감염관리실 천장 누수

3. 수리 결과  : 누수된 부분에 외부 실리콘 작업 및 내부청소

붙임  감염관리실 천장 누수 수리 결과 사진  1부.  끝.

담당자	박창원		1팀장	박창하		센터장	07/16 김동면
협조자
시행	양천119안전센터-2888	(		)	접수		(		)
우	158-051	서울 양천구 목동서로 180 (목1동 919-6)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		/전송	02-2648-0115	/		/	대시민공개