함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	유수율 분석보고 결과 통보

1. 유수율 분석결과 소장님 보고(2014.7.16.)시 지시사항을 아래와 같이 통보하오니 업무추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 유수율 분석보고 관련 : 1∼5월 유수율은 전반적으로 볼때 양호하게 관리되고 있는 것으로 분석되고 있으나,

- 상반기 과대중블록 예상 6개블록(유수율 100% 초과중블록)은 6월 유수율을 잘 관리하여 15개 중블록 모두가 정상범위내에 들어가도록 최선을 다해 달라고  하셨고,

- 가압구역도 28개소 중 13개소가 현재 정상범위 이탈이 예상되고 있어, 남은 6월 유수율에서 정상범위에 들어가도록 노력을 당부 하셨습니다.

나. 유수율 대책회의 개최 : 다음 유수율대책 회의는 8월중에 6월유수율이 발표되면 문제점을 중심으로 한 회의개최를 주문하셨습니다.

첨부 1. 유수율 현황 및 분석보고서 (소장님보고)  1부  끝.

	요금과장
수신자	급수운영과장,시설관리과장
요금관리2팀장	김대진		요금과장	07/16 이진우
협조자
시행	요금과-19216	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02) 3146 -3605	/전송	02) 3146 -3639	/	djk@seoul.go.kr	/	대시민공개