통수전 수질검사

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	윤성호	이해원	07/16 백대현

	명에 의하여『송정동동일로206번지주변침수방지공사,상수도관이설공사』와 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 7. 16
복 명 자 : 주무관 윤 성 호

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 침수방지공사에따른상수도관이설공사

○ 공사구간 : *************

D=200mm, L=70m

○ 검사위치 :***********

□ 수질검사결과

○ 검사일자 : 2014.7.16

○ 검 사 자 : 주무관  공업6급 윤성호.

○ 수질검사지점 및 검사결과

검사일시	검 사 지 점	탁 도	잔류염소	검사결과
2014. 7.16 (15:20)	**************	0.15	0.18	적 합

. 끝.