급수설비(옥내급수관)수질검사 보고서

주무관	수질팀장	행정지원과장		결재
박준진	최동원	07/16 정의석
협 조

	급수설비(옥내급수관)수질검사 업무와 관련하여 아래 신청인으로부터 수질검사 신청이 있어 현지 출장하여 수질검사 및 시료를 채취하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 07. 16
보고자 : 공업 7급 박 준 진

□ 수질검사 및 시료 채취일 : 2014. 07. 16(수)

□ 검 사 자 : 박준진, 박희준

□ 검사대상(위치) : 강북웰빙스포츠센터 1개지점

□ 수질검사 결과

신청자	주 소	봉인시간	채수지점	수질검사 결과
		채수시간		탁도(NTU)	pH
강북웰빙스포츠센터	강북구 오현로31길 51	오전 09:30	1층 남자화장실	0.56	7.2
		오후 15:35

□ 보고자 의견

- 탁도, pH 외 나머지 검사항목(납 등 5항목)은 중부수도사업소에 시험 의뢰코자 함.  끝.