함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	중부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	비굴착갱생공법(신기술) 적용여부 검토결과 통보

1. 중부 시설관리과-18250호(’14.7.7)와 관련입니다.

2. 귀사업소에서 요청한 『길음교 송배수관 정비공사』 비굴착갱생공법(신기술) 적용여부에 대해 검토한 바, 먼저 기존관 내부 도장 등을 확인하여 기존관  도장 상태가 양호할 경우 예산 절감을 감안, 용접 부위 녹을 제거하고 보수하는 방법도 고려하고 동 보수 방법 적용이 불가능할 경우 비굴착갱생공법(신기술)을 적용하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 비굴착갱생(신기술) 적용 검토회의 결과보고 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	남정열		배수과장	박기범		급수부장	07/16 이상홍
협조자
시행	배수과-4656	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 27-1	/
전화	3146-1437	/전송	3146-1429	/	skawjd10@seoul.go.kr	/	대시민공개