투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	서부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	홍제2교하부 상수도관 고정대 정비요청

우리소에서 관리중인 홍제2교 하부(켄틸레버부)에 메달기 되어있는 상수도관(1,000㎜, 48m)을 받치고 있는 고정대가 부식되어 알려드리니 안전사고가 발생하지 않도록 정비하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	이종욱		주무관	김지환		시설보수과장	07/16 신동헌
협조자
시행	시설보수과-5467	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울 마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과	/
전화	300-8374	/전송	300-8384	/		/	대시민공개