함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	수돗물 수질기준 초과에 따른 개선안내

1. 서울시 상수도 행정에 협조해 주시는 시민님께 감사드립니다.

2. 우리 사업소에서 귀 댁을 방문하여 아리수 품질확인제 수질검사를 실시한 결과, 옥내배관이 노후되어 먹는물 수질기준을 초과하여 알려드리오니 빠른 시일내 노후된 옥내급수관을 개선(갱생 또는 교체)하시기 바라며 개선 후 서부수도사업소 수질팀(☎3146-3556)으로 연락주시면 다시 수질을 확인하여 드리겠습니다.

붙임 : 수질검사결과 및 개선안내 1부.  끝.

	서부수도사업소장
수신자	붙임,개선안내 참조
주무관	차태훈		수질팀장	代우안제		행정지원과장	07/16 이진우
협조자
시행	행정지원과-18109	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울 서대문구 통일로 26길 41 (홍제동 38-69)	/
전화	02)3146-3556	/전송	02)3146-3578	/	iamsiine@seoul.go.kr	/	부분공개(6)