문서번호	정수과-2131
결재일자	2014.7.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
조평대		윤현진	07/16 이태일
협조

정수약품(Cl2·CO2) 관리대장

2014. 07.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2014년 정수약품(Cl2ㆍCO2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	염소가스 입고량			염소가스 출고량				염소가스 재 고 량	이산화탄소 약품관리 현황
07/	정수장	취수장	합 계	전염소	중염소	후염소	합 계	정수장	입고량	사용량	잔고량
이월량								10,049			8,549
1				0	101	104	205	9,844	0	0	8,549
2				0	99	103	202	9,642	0	98	8,451
3				0	93	100	193	9,449	0	113	8,338
4				0	99	102	201	9,248	0	0	8,338
5				0	108	99	207	9,041	0	0	8,338
6				0	98	112	210	8,831	0	0	8,338
7				0	131	119	250	8,581	0	0	8,338
8				0	151	108	259	8,322	0	106	8,232
9				0	222	100	322	8,000	0	320	7,912
10				0	227	123	350	7,650	0	303	7,609
11				0	225	103	328	7,322	0	287	7,322
12				0	123	100	223	7,099	0	0	7,322
13				0	146	97	243	6,856	0	0	7,322
14				0	121	93	214	6,642	0	0	7,322
15				0	141	115	256	6.386	0	0	7,322
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	0	0	0	0	2085	1578	3663		0	1227
소 계	18,000	72,000	90,000	0	9,640	12,963	22,603		71,680	74,530
총 계	18,000	72,000	90,000	0	11,725	14,541	26,266	0	71,680	75,757

끝.