함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	마포구청장(토목과장)
(경유)
제목	수도관 누수로 인한 통보에 따른 회신

1. 토목과-10227(2014.07.14.)호와 관련입니다.

2. 상기 대호로 통보하신 대흥로 24 다길 22-6호앞 상수도 누수발생으로 인한 보도블럭 침하에 대하여 현장 조사한 바, 건물내 누수로 인하여 수돗물이 보도로 유입되어 보도블록 침하가 발생한 사항으로 수요가에게 복구토록 통보 하였음을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	신정우		주무관	강동철		급수운영과장	07/16 장종욱
협조자
시행	급수운영과-13662	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울 서대문구 통일로 26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	3146-3651	/전송	3146-3689	/	SJWOO67@seoul.go.kr	/	대시민공개