투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	홍익산업개발(주) 대표 정연용
(경유)
제목	차집관로시설물 유지보수공사 작업지시(3차)

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2014.05.02일 귀사와 우리센터가 공사계약하여 시행중인 「2014년 차집관로시설물 유지보수공사(연간단가계약)」관련 청계천 살곶이 공원 횡단 차집관로 건너편(청계 3구역) 맨홀 3개소 인상 및 신설 3개소와 우이천 차집관로 L=640m 상판 보호콘크리트 부식과 하부 세굴,누수구간 보수·보강작업을 붙임과 같이 작업지시하오니(3차), 작업기일내 완료하고 전,중,후 사진이 첨부된 작업완료보고서를 제출하여  주시기 바랍니다.

가. 지시일자 : 2014.07.16

나. 작업기간 : 2014.07.17 ~ 09.30

다. 작업위치 : 청계천 준설3구역 및 우이천(성원A~우이천교)

라. 공사개요 : 청계천(3▣3.3*3.3BOX)에 가로3.0*세로3.0*높이(1.5m~3m)맨홀 인상                            3개소 및 맨홀 신설3개소와 우이천 상판 보호콘크리트 부식

(H=0.1m) 및 하부 세굴·누수구간(L=640m*H=0.75~0.85m*W=1.1~2.8m)

과 맨홀·우수토실등 보수·개량

붙임 : 1) 작업지시서 1부.

2) 현황사진 및 위치도 1부.

3) 설계서 1부(별도송부).  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	차성민		물재생과장	07/16 강병수
협조자
시행	물재생과-3214	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터 물재생과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2650	/전송	02-2211-2579	/	csm0528@seoul.go.kr	/	대시민공개