문서번호	급수운영과-16111
결재일자	2014.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
강동길		07/17 장시명
협 조
	주무관		정헌석

낙성대배수지 정문 및 후문 휀스 보강 계획

2014. 06.

남부수도사업소

(급수운영과)

낙성대배수지 정문 및 후문 휀스 보강 계획

노량진배수지 통합 감시제어센터 구축과 관련 시설관리과-12802(2014.06.09.)호로 낙성대배수지 무인화에 따라 안전강화를 위하여 휀스보강요청이 있어 아래와 같이  조사 보고드림

Ⅰ.		현 황

시 설 명 : 낙성대배수지

위    치 : 관악구 낙성대동 산53-3 낙성배수지

관련근거 : 시설관리과-12802(2014.06.09.)호

- 내 용 : 노량진배수지 통합 감시제어센터 구축과 관련 낙성대배수지 무인화에 따른                      휀스(울타리)보강 설치협조

정비사항 : 낙성대 배수지 정문 및 후문 휀스(울타리)설치

낙성대배수지 전경

낙성대 배수지 정문전경	낙성대 배수지 후문전경
예시) 출입문 및 휀스(울타리)설치

Ⅱ.		보고내용

낙성대배수지 정비사항

- 정문(20m) 및 후문(50m) 휀스(울타리)설치

배수지명	낙성대 배수지

Ⅲ.		조치의견

상기와 같이 배수지 보안강화 및 안전사고 예방를 위하여 EX-메탈라스휀스로 설치하여 배수지 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 하며

공사의 시급성을 감안하여 시설물 연간단가업체(카본코리아 주 구본영)에게 작업지시 하고, 추후 시공 물량에 대하여는 설계 변경시 반영 조치코자 합니다.

공사개요

- EX-메탈라스휀스(울타리) : H=2.8m, L=70m

- 소요공사비 : 약 19,780천원.

첨부 : 관련문서 및 울타리 상세도(설계서포함) 1부.  끝.