	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생보고 (구로)

1. 관련근거

○ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

○ 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제15장 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련하여 구로119안전센터에서 2014년 7월10일 정기수리조사기간 중 발생한 고장용수를 붙임과 같이 보고하니 조속히 수리하여 주시기 바랍니다.

고장용수	지하식	공소 105호(구로구 구로동 482-1번지)	사용불가(매몰)

붙임  고장발생보고 서식 1부.  끝.

	구로119안전센터장
담당자	김종훈		진압3대장	정학상		119안전센터장	07/17 박해석
협조자
시행	구로119안전센터-2901	(		)	접수		(		)
우	152-050	서울 구로구 구로동 409-60	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02)855-1119	/전송	02)864-0119	/		/	대시민공개