소방특별조사 세부조사표(코모도안마시술소)

검사일시 : 2014.7.16 09:30～14:00

1. 조사대상

업 소 명	코모도안마시술소			전화번호	*************
소 재 지	반포대로18길 40	영업주	박숙희	업 종	안마시술소
건물구조	8/1층, 연면적 1811.25㎡	영업장 정보	사용층 : 1~8 사용면적 : 1556.21㎡		소방안전관리자	김동호

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	업소내 관계자 화재초기대응방안 지도함 -인명대피 최우선
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	실내장식물 특이사항 미발견
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	피난안내도 부착됨(임의의 방확인)

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	정기적인 점검 실시여부	특이사항 미발견
가스 분야	정기적인 점검실시여부	특이사항 미발견
기타 분야	소방펌프, 수신반 확인	시정보완명령 발부예정

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	이상현		김경철		07/17 김우민
협조	안성일