수질 부적합지점에 대한 재검사 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	차태훈	代우안제	07/17 이진우

	수질기준 부적합지점에 대하여 재검사를 실시한 결과, 개선되었기에 아래와 같이 보고합니다.
2014. 7. 17(목)
보고자 공업7급 차태훈

복       명       내       용

건  명

수질 부적합지점에 대한 재검사 결과 보고(개선이행)

내용

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리

○ 검사결과 : 적합 (수질기준 이내)

재검사일 (최초 검사일)	시설 유형	소재지	검사 지점	검 사 항 목					검사 결과	검사자
				탁도 (NTU)	잔류염소 (㎎/L)	pH	철 (㎎/L)	구리 (㎎/L)
				0.5이하	4.0이하	5.8~8.5	0.3이하	1.0이하
14-7-16 (6.25)	연립	**** **********	3층	0.11	0.24	7.2	0.01	0.01	적합	김태홍
14-7-16 (6.25)	연립	**** *******	다-201	0.13	0.20	7.2	0.01	0.01	적합	김태홍
14-7-16 (6.25)	연립	**** ***********	3층	0.10	0.25	7.2	0.01	0.01	적합	김태홍

○ 보고자 의견

- 상기 지점은 옥내배관교체로 재검사 결과 수질이 개선되어 먹는물수질기준에

“적합”하므로 부적합 관리대상에서 제외코자 함.  끝.

비 고

○ 붙임 : 관리카드 3부.