다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	노원소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방용수시설 자체감사 주요 위반사례 알림

1. 관련문서

가. 소방감사반-8631(2014.7.11.)호 『용산소방서 자체 종합감사 결과보고』

나. 재난대응과-16307(2014.7.16.)호 『소방용수시설 자체감사 주요 적출사례 알림』

2. 소방용수시설 분야에 대한 소방서별 「자체 종합감사 결과」 지적된 위반 사례를 다음과 같이 알려드리니 동일한 위반사항이 발생하지 않도록 업무처리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 주요 위반사례

1) 비상소화장치 관리․유지 부적정

2) 소방용수시설 관리․유지 소홀

3) 이륜차량 운행일지 결재 결략

나. 업무개선 요구

○ 검토요구 : 소방용수 도색대상 선정방법 개선

○ 개선방향 : 도색대상 선정보고 시 해당 소화전 도색 상태 사진촬영 및 우선순위 지정

다. 본부 소방감사반 검토의견

☞ 도색공사의 경우 하자보수기간(1년) 미도래, 감사 수감시 지적(적출) 우려로 차후년도 도색대상에서 제외하는 경우가 있으나

☞ 차량통행 과다로 인한 탈․변색, 도로보수 및 기타 불가피하게 도색이 필요한 경우 등에 대하여 각 소방서는 증빙자료(사진촬영 등)를 남기고 도색공사 대상에 포함하기 바라며,

☞ 또한 도색대상 선정 작업시 불필요 대상은 선정을 자제하여 예산낭비가 되지 않도록 하시기 바람

붙임 : 소방용수시설 자체감사 주요 위반사례 등 1부.  끝.

	대응관리과장
수신자	각과, 각119안전센터, 구조대
담당자	문경식		대응총괄팀장	정재환		대응관리과장	07/17 조성복
협조자
시행	대응관리과-5748	(		)	접수		(		)
우	139-230	서울 노원구 하계동 251-14(한글비석로1길8)	/
전화	02-976-8119	/전송	02-971-5118	/	20121112135@seoul.go.kr	/	대시민공개