도로점용(굴착·복구)허가신청 검토보고 [2014-224]

결재	주무관	주무관	도로보수과장
	유현선	박일연	07/17 손수희

[일련번호 : 긴급-*******0006]

굴착기관	강남구 치수방재과(이상욱)								복 구 방 법
공 사 명	하수시설물 보수공사(대치역사거리시험굴착)
위치정보	노 선 명	위 치				포장년도		관할구청	원 인 자	●
	남부순환로	대치역사거리				2011년 이전		강남구청	관 리 청
허가정보	폭(m)	연장(m)	면적(㎡)		굴착심도(m)		허가가능여부		구 청
	2.0	20.0	40.0		1.2		가 능		차로복구	●
조사현황	허가검토요청일		조사완료일				조 사 자
	2014. 07. 16		2014. 07. 17				김 경 식
조사내용	포장종류	굴착예상차로	예상공사기간				특 이 사 항
	일반	1차로	2014. 07. 20 ~ 2016. 08. 30				하수박스 상태확인굴착
위 치 도 및 현 황 사 진