	관악소방서
수신	소방방재청장(소방제도과장)
(경유)
제목	목욕장업의 다중이용업소 관련 문의

1. 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제2조 제4호 관련입니다.

2. 목욕장업의 완비증명발급과 관련하여 도면에 따른 다양한 해석으로 업무에 혼선이 발생하는 바, 다음과 같이 질의하오니 각 질문에 따른 도면사항을 면밀히 검토하여 각 영업장의 다중이용업소 여부를 정확히 판단하여 주시기 바라며, 민원사항임을 감안 조속하고 정확히 회시하여 주시기 바랍니다.

○ 질문 1. [실제 영업장의 도면 및 실측도]

- 실제영업장의 총 면적 : 840.12㎡

- 남 탈의실 + 여 탈의실 + 수면 및 휴게실 의 면적 : 444.32㎡

○ 질문 2. [목욕장의 탈의실 면적이 300㎡가 넘는 경우]

- 남 탈의실 + 여 탈의실 의 면적 : 300㎡

※ 단, 전체목욕장에서 찜질시설은 탕부분의 건식실 외엔 존재하지 않음

○ 질문 3. [목욕장의 탈의실 면적이 300㎡ 이 안되는 경우]

- 남 탈의실 + 여 탈의실 면적 의 면적 : 280㎡

- 남 탈의실 + 여 탈의실 + 남탕 건식실 + 여탕 건식실 의 면적 : 300㎡

※ 단, 전체목욕장에서 탕부분의 건식실의 면적을 포함하면 300㎡ 이상임

○ 질문 4. [온돌방인 수면실의 찜질부분 인정 여부]

- 남 탈의실 + 여 탈의실 + 남 수면실 + 여 수면실 의 면적: 600㎡

※ 단, 전체목욕장에서 맥반석등의 찜질시설은 탕부분의 건식실만에 존재 함

붙임 1. 실제 영업장의 도면 및 실측도 1부.

붙임 2. 목욕장의 탈의실 면적이 300㎡가 넘는 경우 1부.

붙임 3. 목욕장의 탈의실 면적이 300㎡ 이 안되는 경우 1부.

붙임 4. 온돌방인 수면실의 찜질부분 인정 여부 1부.  끝.

	관악소방서장
담당자	인상현		검사지도팀장	박성석		예방과장	07/17 허권립
협조자
시행	예방과-11445	(		)	접수		(		)
우	151-050	서울 관악구 봉천동 1593-3 관악소방서 관악119안전센터	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-874-7119	/전송	02)875-4375	/	ishmail@seoul.go.kr	/	대시민공개