다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	송파구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 협의 회신(문정지구 3-3블럭)

1. 송파구 건축과-18702(2014.07.02.)호와 관련 입니다

2. 위 호로 우리시에 협의 요청한 문정지구 3-3블럭 건축허가에 대하여 다음과 같이 회신 합니다

가. 검토의견

○ 3-3블럭 생태면적율 반영 비율을 20%이상 확보토록 조치

○ 우리시 빗물 가두고 머금기 사업(시장방침 504호)을 반영하여 빗물 관리시설을 설치 토록 조치

○ 건축물 연간 1차 에너지 사용량 116.4 kWh/㎡y에 대한 구체적 산출 근거(BESS프로그램 산출 수치 등) 및 신재생에너지 공급에 대한 구체적 계획을 제출 토록 조치

○ 옥상층 옥상 녹화가 가능한 부분은 전면 옥상녹화 토록 조치하고 옥상층 조경계획 수립시 교목이 식재 될 수 있도록 조치

○ 오픈스페이스 내 보행을 주는 각종 시설물(플랜트 박스 등) 설치를 배제하고 가로시설물 등 공공시설물 설치시 서울우수공공디자인 인증 제품을 사용토록 조치.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	신광현		주무관	도태환		도시정비과장	07/17 김성보
협조자
시행	도시정비과-7403	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 을지로 23 을지로별관 2층 토지관리과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2133-4652	/전송	3707-8049	/		/	대시민공개