문서번호	급수운영과-17428
결재일자	2014.7.17.
공개여부	부분공개(6)

급수설비팀장	급수운영과장				결재
김태형	07/17 안재엽
협 조
	주무관		양윤선

누수탐지 작업일지(기간제근로자)-2014년7월17일

(A조)

탐지구역	용마42소블록		공무직	기간제
			-	********
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과			비고
용마42소블록	장안동 190번지 주변	○ 누수징후 발견 ***** ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 17개소 - 중형밸브실 : 12개소 - 소 화 전 : 10개소 - 하 수 도 : 8개소 - 계 량 기 : 14개소 - 빗 물 받 이 : 3개소

(B조)

탐지구역	아차산48소블록		기간제
			*************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산48소블록	자양동 679번지 주변	○ 누수징후 발견 **** ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 17개소 - 중형밸브실 : 12개소 - 소 화 전 : 8개소 - 하 수 도 : 16개소 - 계 량 기 : 20개소 - 빗 물 받 이 : 13개소

별첨 : 1. 탐지일지 2부.

2. 누수 징후 발견 위치도 1부

3. 소블록도면 2부.  끝.