함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	구의정수장 재건설 및 고도정수처리시설공사 책임건설사업관리단장
(경유)
제 목	구의 고도시설공사 실정보고 검토 결과 알림

1. 구의CM 2014-284(2014.6.9)호와 관련입니다.

2. 「구의정수장 재건설 및 고도정수처리시설공사」와 관련, ‘약품배관 등 재질변경’ 실정보고 검토 결과를 붙임과 같이 알려드리오니 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 실정보고 내용

- 약품배관 및 염소배관의 설계서상 상호 모순되어 일치 필요

- 샘플링수배관 유지관리 편의성을 고려 재질 변경

나. 검토결과 : 검토안대로 시행.

붙임  실정보고 검토 보고서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	박태원		기전설비과장	07/17 서대훈
협조자
시행	기전설비과-4843	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (생산부)	/
전화	02-3146-1338	/전송	02-3146-1319	/	parkteria@seoul.go.kr	/	대시민공개