문서번호	건축부-8818
결재일자	2014.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
정재흥		조영수	07/17 이병석
협 조

「시립노원시각장애인 복지관 재건축공사」

예비준공검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.07.

도시기반시설본부

(건 축 부)

「시립노원시각장애인 복지관 재건축공사」

예비준공검사 결과보고

「시립노원시각장애인 복지관 재건축공사」와 관련하여 공사품질을 확보하고 공사준공에 대비하고자 예비준공검사를 실시하고 아래와 같이 결과 보고함.

□ 공 사 개 요

○ 공 사 명 : 시립노원시각장애인 복지관 재건축공사

○ 규    모 : 지하1층/지상4층, 연면적 2,752.84㎡, 노유자 시설

○ 공사기간 : 2013. 01. 02. ~ 2014. 08. 31.

○ 공사금액 : 3,425,850천원

○ 시 공 사 : 천마산건설㈜ 외 1

○ 감 리 사 : ㈜전인씨엠건축사사무소 외 1

□ 예비준공검사 결과

○ 일  시 : 2014.07.17.(목) 10:00~

○ 점검자 : 8명

–건축부 : 복지시설과장 외 3(이형재, 조영두, 권기용)

–장애인자립지원과 : 팀장 외 1(김종민)

- 운영자 : 노원시각장애인 복지관 관장, 이근식팀장

○ 입회자 : 6명(시공사, 감리원)

○ 점검사항

–건축부

․ 건축 : 옥상층 계단실 화강석 바닥 틈 코킹 주입 등 총17건 지적

․ 토목 : 건물정면 경계석과 도로재포장 접합부 단차정비 등 총 4건 지적

– 주관부서(장애인자립지원과) : 주차장 장애인 주차표시 수정 등 총 3건 지적

– 운영부서 : 2014.7.14.~7.16일까지 사전점검 지적사항 현장에 인계

○ 조치계획

–예비준공검사 결과를 시공자 및 감리자에게 통보하여 보완 및 시정조치

–준공검사 시 예비준공검사 조치결과 확인

붙 임  예비준공검사 참석자 및 점검내용 각 1부.  끝.