문서번호	행정지원과-15673
결재일자	2014.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장	소장
성민재	이해원	백대현	07/17 정운진

2014년 수질자동측정기 정도검사 결과보고

2014. 7.

동부수도사업소

행정지원과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2014년도 수질자동측정기 정도검사 결과보고

24시간 상시 감시하는 Seoul Water-Now의 수질측정기에 대한 정확성 및 정밀도 검증을 실시하고, 그 결과를 보고함.

Ⅰ	추진방향

○ 우리 사업소에서 시민고객에게 공급되는 아리수에 대한 수질자료를 실시간으로 공개하고 있어,

○ 환경기술개발 및 지원에 관한 법률 시행규칙 제7조 2항에 의하여 정도검사를 받아 수돗물 신뢰성을 확보하고,

○ 수집된 데이터를 활용하여 수돗물의 수질관리 업무를 효율적으로 수행.

Ⅱ	근거

○ 환경분야 시험․검사등에 관한 법률 제11조(측정기기의 정도검사)

○ 환경분야 시험․검사등에 관한 법률 시행규칙 제7조(정도검사의 기준과 주기)

○ 『수질자동감시시스템 운영관리지침 개정통보』,수질과-948(2011.03.07)

Ⅲ	정도검사 결과

정도검사 일시 : 2014. 4. 28 ~ 5. 12.

결과수신 일시 : 2014. 7. 16.

검사기관 : 한국산업기술시험원

서울시 구로구 디지털26길 87(☎02-860-1663)

정도검사 대상 및 결과 : 10개소 20대, 모두 적합

설치지점	검사대상 측정기명	정도검사일	검사결과	검사자
금호배수지	탁도연속측정기	2014. 5. 8.	적합	허정욱
	잔류염소측정기
응봉배수지	탁도연속측정기	2014. 5. 7.	"	"
	잔류염소측정기
용마산소배수지	탁도연속측정기	2014. 5. 7.	"	"
	잔류염소측정기
아차산소배수지	탁도연속측정기	2014. 5. 8.	"	"
	잔류염소측정기
서울시립대학교 (전농동)	탁도연속측정기	2014. 5. 12.	"	"
	잔류염소측정기
동대문소방서 (장안동)	탁도연속측정기	2014. 4. 28.	"	"
	잔류염소측정기
사가정공원 (면목동)	탁도연속측정기	2014. 4. 30.	"	"
	잔류염소측정기

설치지점	검사대상 측정기명	정도검사일	검사결과	검사자
중곡119안전센터 (중곡동)	탁도연속측정기	2014. 4. 29.	적합	허정욱
	잔류염소측정기
상봉초등학교 (상봉동)	탁도연속측정기	2014. 4. 30.	"	"
	잔류염소측정기
신묵초등학교 (묵동)	탁도연속측정기	2014. 4. 30.	"	"
	잔류염소측정기

Ⅳ	정도검사 수수료

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비,

사무관리비

검사 수수료 : 금8,790,000정(금팔백칠십구만원정)

검사 수수료 내역

○ 국립환경과학원고시 제2007-6호

(단위:천원)

구 분	수수료 및 대상기기수	소요금액	비 고
탁도 연속자동측정기 및 그 부속기기	439,000원/대 × 10대	4,390
잔류염소 연속자동 측정기 및 그 부속기기	440,000원/대 × 10대	4,400
합 계		8,790	부가가치세 없음

○ 납부방법 : 카드결제

붙임문서 : 1. 수질자동측정기기 정도검사 결과 1부.

2. 정도검사 내역서 1부. 끝.