문서번호	고도정수반-3150
결재일자	2014.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		고도정수반장
이재학		07/17 이임섭
협조

“구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사”

TF팀 회의개최 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7. 17.

시 설 안 전 부

(고도정수반)

“구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사”

TF팀 회의개최 결과 보고

□ TF팀 회의 개요

일    시 : 2014. 7. 16(수) 14:00 ~ 15:00

참 석 자 : 총 24명 (본부 5명, 정수센터 10명, CM단 4명, 시공사 5명)

- 본    부 : 고도정수반 이임섭과장외 4명

- 정수센터 : 정수시설과 박심근과장외 9명

- C  M 단 : 감리단장 김종철외 3명

- 시 공 사 : 현장소장 신상철외 4명

회의안건 : 관리본관 이전 및 시운전관련 정수센터측 요구사항 검토 등

- 회의개최 전경

□ 주요 회의내용

여과지동 공동구내 배관으로 인해 반대편 시설물 점검이 곤란함으로 워크웨이 설치(4개소 이상)외 20건 검토

분야별	소계	반영	재검토(협의)	반영 불가	비 고
계	21	14	5	1
토목	3	2		1
건축	6	3	3
전기	6	4	2
기계	4	4
조경	2	1	1

공종별 추진일정에 따른 각 담당자별 사전 협조사항 사전 협의 등

□ 행정 사항

금회 TF 회의자료에 제출된 센터측 개선 요구사항(21건)에 대해 감리단에

는 반영 시공토록 행정지도.

붙임 : 1. TF회의 참석자 명단 1부.

2. 센터측 요구사항 처리계획 1부.  끝.