문서번호	정수과-2151
결재일자	2014.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
윤순철		정희중	07/17 이태일
협조
	주무관		김성재

수질 일일 시험 결과

2014. 7. 16

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	복인근
	야간	김동선

2014년 7월16일[수]	날씨 :	맑음	기온 :	25℃	기압 :	1054hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	7.5	5.3
	Geosmin	10:00	12.2	7.9

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1,730		1,170
탁 도	10:00	6.6		0.047
									규조류		Cyclotella	130		120
	21:00	6.8		0.043
											Melosira	170		180
pH	10:00	7.2		6.9
											Synedra	40		30
	21:00	7.1		6.9
											Asterionella	50		40
알칼리도	10:00	35		34							Fragilaria	800		380
	21:00	34		32
											기타	80		120
잔류염소	10:00	0.16		0.54							소 계	1,270		770
	21:00	0.18		0.55
									남조류		Anabaena	50		40
											Microcystis
□ 일일 실험
											Oscillatoria	30		30
											Phormidium			10
		원수		#1정수
											기타	160		120
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	240		220
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus
											Chlamydomonas
	21:00	-		무미
											기타	220		180
색도	10:00	4		0
											소 계	220		180
	21:00	4		0
수온	10:00	27.7		25.5
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	27.5		25.4
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.60		1.60
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.70		1.60
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.05		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.06		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	162		153
	21:00	166		152