″안전을 위한 약속 현장대응단 ″
	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년도 7월 중 정기 소방용수시설 조사 계획(재수정)

1. 관련문서

가. 2014년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『15.소방용수시설 및

비상소화장치관리』

나. 소방행정과-10923(2014.7.10.)호 『소방공무원 전보』

2. 우리 현장대응단 관내 소방용수시설을 화재진압활동 등에 지장이 없도록

관리․유지 하고자 2014년 7월 중 정기 소방용수시설 조사 계획을 붙임과 같이 수정실시하니

만전을 기하기 바랍니다.

가. 조사대상 : 1,092개소(6월중 신설 2개소 포함)

총 계	소화전	저수조	급수탑
1,092	1,089(지상식322,지하식763,다용도2)	2	1

나. 조사기간 : 2014. 7. 1. ~ 7. 31.(7월중 탄력적 실시)

다. 담당자 : 팀(조)별 지정운영

라. 중점사항

○ 소화전 ․ 급수탑 출수여부 및 소화전 전실 붕괴여부

○ 소화전 및 제수변실 주변 지반침하 여부 및 보수사항

○ 인근지리 및 교통사항, 의료기관 등의 위치․현황 파악

○ 소화전 보수사항 및 소화전 주변,대형화재취약대상 지리숙달훈련 병행 등

3. 행정사항

가. 조사 후 조별 담당자는 소방행정정보시스템/소방용수에 관리등록하고 고장   용수 확인 후 현황보고 및 입력 등에 철저히 하기 바라고,

나. 팀(조)별 조사 일정은 상황변동이나 운용 전략상의 변화에 따라 달라    질 수 있고 인사 이동시 후임자가 그 업무를 수행하며,

다. 팀(조)별 안전사고에 유의 하시기 바라며 불필요한 민원이 발생하지 않

도록 사전 교육을 팀별 진압팀장 책임하에 사전교육을 실시하고 유·무선망 확보로 현장

출동태세 확립하기 바람.

붙임  소방용수시설 조별 담당자 및 조사일정1부.  끝.

업무일몰일 : 2014. 7. 31.

담당자	정근호		진압3대장	한근수		지휘3팀장	김영인		현장대응단장	07/17 이강석
협조자
시행	현장대응단-4238	(		)	접수		(		)
우	135-090	서울 강남구 삼성동 171-3번지(테헤란로 629)	/
전화	02-562-1193	/전송	02-539-9008	/		/	대시민공개