복    명    서

결재	주무관	미생물검사과장
	김성택	07/17 함영국

	명에 의하여 2014년 3/4분기 원수 원생동물, 바이러스 시료채수 및 현장수질 검사를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2014.07.14
복명자 : 주무관 김성택

복       명       내       용

출장일시

2014. 07.03/ 07.07/ 07.10

건    명

출장복명서(3/4분기 원생동물, 바이러스검사 원수시료채수)

내용

□ 개 요

- 목  적 : 원수 원생동물, 바이러스 분포실태조사를 위한 3/4분기 원수채수

- 장  소 : 팔당, 강북, 암사, 구의, 자양, 풍납취수장

- 일  시 : 2014. 07.03(목)/ 07.07(월)/ 07.10(목)

- 출장자 : 주무관 조은주(7/3,7,10), 정일용(7/7), 김성택(7/3,7,10),

황동연(7/7)

- 현장항목 측정결과

	팔당	강북	암사	구의	자양	풍납
일자	07.07(월)	07.10(목)	07.10(목)	07.03(목)	07.03(목)	07.07(월)
수온	27.0	25.1	27.0	24.7	25.0	26.0
탁도	2.8	3.8	4.0	2.0	3.0	1.7
pH	8.4	7.5	7.6	7.4	7.7	8.3
바이러스 총채수량(L)	230	212	202	253	239	210

비  고

끝.