	노원소방서
수신	대응관리과장
(경유)
제목	감염관리실( 장비세척건조기,고압세척기) 고장발생 보고서

1. 2014년도 소방재난업무가이드 「재난대응행정편」 26. 신속하고 안전한 구급출동과 관련입니다.

2. 하계119안전센터에서 운용 중인 감염관리실(장비세척건조기,고압세척기 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

품명	제조회사	고장내역	고장일시	비 고
감염관리실 (장비세척기)		○ 감염관리실내 장비세척기 연결부위가 이탈됨 ○ 장비세척시 물이 누수됨	2014.07.15. (16:00)
감염관리실 (장비세척기)		○ 감염관리실내 고압세척기 노즐이 갈라진 상태 ○ 장비세척시 물이 누수됨	2014.07.14. (15:00)

붙임 : 감염관리실(장비세척건조기,고압세척기) 고장내용 1부.  끝.

							하계119안전센터장
★담당자							나봉주			2팀장					유용석					119안전센터장					07/17 김재설
협조자
시행			하계119안전센터-3497									(						)		접수											(						)
우	139-872					서울특별시 노원구 한글비석로1길 8															/			http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화		02)972-1119						/전송			02)949-6119					/													/	대시민공개