화재발생 특정소방대상물 현장조사 보고

문서번호 : 현장지휘대-6551

부분공개	결재	★담당자	지휘1팀장	현장지휘대장
		임명섭	이환종	07/17 강경철

대상명		****** *******0******				대표자	***				방화관리자			***
위치	영등포구 ********										위험물안전 관리자			해당없음
건물구조	양식 철근콘크리트 슬라브지붕 4/1층 6,456.8㎡중										전화번호			02-2670-****
조 사 내 용								결 과							조 치
1.화재의발견․통보․피난유도등조치 사항								자탐 및 외부 주민 동시 발견, 119신고, 자체 피난대응							현장 지도, 합동감식 참여
2.소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부								옥내소화전 및 내부 자위소방대 대응							현장 지도, 합동감식 참여
3.자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부								자동화재탐지 설비 작동							현장 지도, 합동감식 참여
4.전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․용접작업등의 안전관리 소홀여부								특기사항 없음							현장 지도, 합동감식 참여
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								화재 전 오전에 훈련실시							현장 지도, 합동감식 참여
6.화재발생당시 초동조치여부․신고사항 등 적응조치 적정성								자탐 및 외부 주민 동시 발견, 119신고, 자체 피난대응 실시됨							현장 지도, 합동감식 참여
7.기타사항															자위소방대 초기 소방활동 상황 사진 자료 첨부
◉2차조사 필요성 검토		可
		否	◎
※ 조사자의견 경보설비 등 소방시설 관리, 훈련 등 자위소방활동에 적극적인 면이 확인되는 반면 화재 당시 119 최초 신고자가 건물 외부인이었다는 점 업무 실책으로 지적될 수 있으나 화재 이후 건물 내 자위소방활동이 신속하여 선착 소방대가 도착하기 전 유효한 초기 진화로 연소확대 및 피해를 경감한 노력이 인정됨
◉ 당일 현장지휘관 서명 :				위험물안전팀장						이완택
				◎ 조사일시 :2014. 7. 14. 10:54 ~ 17:30 (1차조사 및 2차 합동조사 실시)
				◎ 조 사 자 :					★담당자			임명섭
									지휘1팀장			이환종