투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	송파구청장(치수과장)
(경유)
제목	하수시설물(하수관) 복구 계획 알림

1. 귀 청의 번영과 무궁한 발전을 기원 드립니다.

2. 우리본부에서 시행중인 『서울지하철 9호선 2단계 917공구 건설공사』의 원활한 추진을 위해 그동안 적극 협조하여 주신점 감사드립니다.

3. 지하철 917공구 건설공사중 매달기된 하수관을 아래와 같이 원상복구 할 계획임을 알려드리오며,

4. 복구구간에 하수관은 변경된 강우 빈도(5년→10년)에 따라 수리검토

결과 일부구간(경사불량)에서 유수단면이 부족하여 D800mm하수관으로 복구코자 하며,

토피 부족구간(L=31.3m)은 부득이 D600mm×2열로 복구할 계획임을 알려드리오니,

업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 복구일정 :‘14.10월 ~ 11월

나. 시설물(하수관) 복구 계획

구 분	하수시설물 규모		비 고
	당 초	변 경
환승통로 구간	D500mm, L=21m D700mm, L=83m	D500mm, L=7.4m D600mm*2열(도복강관) L=31.3m D800mm, L=123.7m
아시아공원 구간	D300mm, L=30m D800mm, L=154m	D300mm, L=30m D800mm, L=155m

첨부  1. 하수시설물(하수관) 복구계획서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	노권호		토목1과장	김성호		도시철도토목부장	07/17 이은상
협조자	주무관	황왕연
시행	도시철도토목부-7831	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231 서울시청 남산별관 4층 도시철도토목부	/
전화	02-772-7213	/전송	02-772-7306	/	nkh3160@seoul.go.kr	/	대시민공개