함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	암사 고도정수처리시설 보완요청사항 추진사항 알림

1. 정수과-185(2014.3.25)호 및 정수시설과-1190(2014.06.05)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 현재 시행중인「암사아리수정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사」의 정수센터 요청사항 중 우리과 소관사항에 대한 처리결과 및 추진상황에 대하여 붙임과 같이 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

◯ 정수센터 요청사항 추진사항

분야	내용	처리사항	비고
오존처리	잔류오존 발생 저감 및 제거방안	반영(설계 중)
수질관리	수질실험실 고도공정별 분석용 샘플링수 이송배관 설치	반영(시공 중)
	활성탄흡착지 지별 샘플링 배관 설치	반영(시공완료)
	오존접촉조 내 샘플링 위치 변경	반영(조치완료)
기계설비	산소저장설비 등 고압가스안전관리자 선임	관련부서와 협의 중
	인젝터 방식 후염소 투입시설 설치	반영(시공 중)
계측/전기	자동 시동방수설비 구축(S/W)	반영(조치완료)
	활성탄흡착지 수질확인용 조명설치	반영(시공 중)
청사관리	관리본관 엘리베이터 설치	관련부서와 협의 중
	관리본관 체력단련실 내 휴게실 개선	반영(조치완료)
시설물관리	구내용수 배관 설치	일부반영
	제수변실 배수펌프 설치	본부 검토 중

붙임 고도정수처리시설 보완요구사항 처리결과서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	암사아리수정수센터소장(정수과장),암사아리수정수센터소장(정수시설과장)
주무관	전준원		기전설비과장	서대훈		생산부장	07/18 박용철
협조자	주무관	서기종
시행	기전설비과-4847	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51(합동 27-1)	/
전화	02-3146-1335	/전송	02-3146-1319	/	jeonjunwon@seoul.go.kr	/	대시민공개