문서번호	정수과-2175
결재일자	2014.7.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		정수과장
조평대		07/18 이태일
협 조
	주무관		윤현진

액체염소 용기 계근대장

2014. 07.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

검수일자 : 2014년 07월 17일(목요일)

입고충전 용기(kg)							출고 공용기(kg)
월 일	구의번호		용기번호	용기무게	납품량		월 일	구의번호	용기번호	용기무게	반출량
07/17	구의-302		5	536			7/17	구의-156	340	571
	구의-38		81	714				구의-170	354	568
	구의-37		80	712				구의-172	356	566
	구의-308		13	537				구의-174	358	566
	구의-315		36	534				구의-160	344	567
	구의-40		83	710				구의-166	350	566
	구의-319		41	536				구의-169	353	568
	구의-39		82	710				구의-134	307	566
	구의-321		43	542				구의-314	30	534
	구의-323		46	542				구의-320	42	537
계				6,073			계			5,609
반출 공인계량 증명서
적재계근무게			15,170 kg				적재 계근 무게		5,660 kg
용 기 무 게			6,073 kg				용 기 무 게		5,609 kg
납 품 량			9,097 kg				잔량 반출량		51 kg
잔량무게(초과)			97 kg
납품량〔97㎏〕- 잔량 반출량〔51㎏〕= 잔량 반출량〔46㎏〕
정수장 자체계량 증명서
적재계근무게			15,170 kg				적재 계근 무게		5,660 kg
용 기 무 게			6,073 kg				용 기 무 게		5,609 kg
납 품 량			9,097 kg				잔량 반출량		51 kg
잔량무게(초과)			97 kg
납품량〔97 ㎏〕 - 잔량 반출량〔51 ㎏〕 = 잔량 반출량〔46㎏〕
납품 요구량		취수장 입고 : 9,000 kg				운 반 자			임상무 외 1명

끝.