수질검사결과보고서

(강동구,송파구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	이우재	07/18 장성만

	명에 의하여 무인배수지, 품질확인제(민원신청)에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 7. 17.
보고자 화공7급 이 대 영 화공7급 정 승 경 환경8급 강 혜 성 화공6급 이 우 재 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2014. 7. 17. (목)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
무인배수지	거마배수지	1	1
품질확인제 (민원신청)	송파구 가락동***********외 1건	2	2				7.16검사 1건 포함

■ 보고자 의견

○ 무인배수지에 대한 수질검사결과 먹는물수질기준에 적합하였음.

○ 품질확인제(민원신청)에 대한 수질검사결과 먹는물수질기준에 적합하였으나 옥내배관노후로 초기에 적수가 심하여 일정량 퇴수후 이용토록 안내하였으며 옥내배관교체공사비 지원에 관한 안내를 하였음.

○ 품질확인제(민원신청)에 대한 수질검사결과 먹는물수질기준에 적합하였으나 하수쪽 문제로 악취가 발생하는 것으로 보여 하수관시설을 점검토록 안내 하였음.

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.