함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	행당 제6구역 주택재개발정비사업 조합장 귀하
(경유)
제목	상수도관 폐쇄신청에 따른 협조요청

1. 상수도행정에 협조하여 주시는 귀 조합에 감사드립니다.

2. 급수운영과-17384(2011.09.22.)호와 관련된 내용으로 사업시행인가 신청에 따른 협의 사항에 대하여 아래와 같이 요청하오니 조속히 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 위 공문협의사항인 「상수도급수를 위한 협의 이행조건」에 주택재개발 정비구역 내 기존 상수도 시설물의 철거·폐쇄·이설은 이주 즉시 작업계획과 이설계획 도서를 우리사업소에 제출하여 협의 및 사전승인을 득하고, 공사로 인한 원인자부담금(고재처리비, 퇴수비, 측량비 등)을 납부한 후 상하수도설비공사업 등록을 필한자로 하여금 공사시행토록 되어있습니다.

나. 서울시 수도조례 제22조 1항의 규정에 의하여 수도계량기를 폐전처리후 인입급수관 및 배수관이 폐쇄되지 않고 있는 실정으로 재개발 사업지역내상수도 시설물의 유지관리에 문제점이 발생되고 있어,

다. 폐전처리된 가옥에 대해 조속히 인입급수관 및 배수관을 즉시 폐쇄조치를 위한 위“가”항에 대한 이행 촉구하오니 적극 협조하여 주시고, 특히 기존관은 분기점에서 철거·폐쇄 및 일자배관으로 할 것과 공사시행시 주변가옥에 소·불출수가 발생하지 않도록 유념하시기 바랍니다.

붙 임 : 사업시행인가 신청에 따른 협의 공문 사본 1부. 끝.

	동부수도사업소장
주무관	이동석		주무관	김광운		급수운영과장	07/18 안재엽
협조자
시행	급수운영과-17439	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 고산자로 10길 13(행당1동 142-1)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-2765	/전송	02-3146-2789	/	sukmania@seoul.go.kr	/	부분공개(2)