문서번호	시설관리과-10624
결재일자	2014.7.18.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
이한수		김만재	07/18 김영훈
협조

사급자재 공급원 승인 검토보고

(미아제4구역 주택재개발정비사업)

2014. 07.

시설관리과

사급자재 공급 승인 검토 보고

미아제4구역 주택재개발정비사업 지역내 상수도시설물 이설공사에 대한 사급자재 공급원 검토를 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사현황

가. 공 사 명 : 미아제4구역 주택재개발정비사업

나. 공사위치 : 송중동 3-305호앞

다. 공사개요 : D=100㎜, L=15m

라. 공사기간 : 2014.07.18 ~ 2014.07.25

마. 시 공 사 : 미아제4구역 주택재개발정비사업(시행사 : ㈜홍아씨건설)

□ 검토내용

연번	품 명	규 격	제조회사명	표준규격인증	KC 인증	검토의견	비고
`1	닥타일주철직관	80~500㎜	한국주철(주)	KS D 4311 (1977.12.19)	KSW-2011-0001 (2011.05.25)	적정
2	이형관류	80~1200㎜	한국주철(주)	KS D 4308 (1997.12.19)	KSW-2011-0003 (2011.05.25)	적정
		80~800㎜	세창주철공업(주)	KS D 4308 (1997.12.02)	KSW-2011-0015 (2011.05.25)	적정
3	감압밸브	50~400㎜	㈜삼진정밀	KWWA-CP-2014-067 (2014.05.19)	KSW-2012-0093 (2012.04.03)	적정
4	부단수활정자관	80~1000㎜	진원개발(주)	KWWA-CP-2014-166 (2014.06.27)	KSW-2012-0125 (2012.04.25)	적정
5	KP접합부속(고무링)	1종1호, 3종	남호특수고무(주)	KS M 6613 (2000.06.01)	KSW-2013-0017 (2013.01.17)	적정
		1종1호, 3종	신한고무(주)	KS M 6613 (2000.04.08)	KCW-2013-0060 (2013.02.21.)	적정
6	플랜지접합부속(고무링)	1종1호, 3종	남호특수고무(주)	KS M 6613 (2000.06.01)	KSW-2013-0017 (2013.01.17)	적정
		1종1호, 3종	신한고무(주)	KS M 6613 (2000.04.08)	KCW-2013-0060 (2013.02.21.)	적정
7	KP접합부속(압륜,볼트,너트)	80~1200㎜	한국주철(주)	KS D 4308 (1997.12.19)	-	적정
8	KP접합부속(압륜)	80~600㎜	세창주철공업(주)	KS D 4308 (1997.12.02)	-	적정
9	플랜지접합부속(볼트,너트)	6각 볼트	대길통상(주)	KS B 1002 (1992.12.26.)	-	적정

□ 조치의견

- 상기 사급자재 공급원 승인요청에 대하여 내용을 검토한 바 적정하여 승인코자 하며, 시공시 동일업체의 제품을 사용하여 상수도시설물 이설공사에 만전을 기하도록 시공사(홍아씨건설)에 통보코자 합니다.

따로붙임 : 사급자재 공급원 승인요청서 1식.  끝.