고압가스 수불부(7.17)

결재	주무관	정수과장
	김유선	07/18 서한호

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			15,903						13,376			18,891
7.01		629	15,274		0	0	381	381	12,995		0	18,891
7.02		704	14,570		0	0	381	381	12,614		0	18,891
7.03	5,400	676	19,294		0	0	375	375	12,239		0	18,891
7.04		605	18,689		0	0	378	378	11,861		0	18,891
7.05		739	17,950		0	0	381	381	11,480		0	18,891
7.06		439	17,511		0	0	353	353	11,127		0	18,891
7.07		195	17,316		0	297	287	584	10,543		1,403	17,488
7.08		0	17,316		0	540	305	845	9,698		1,855	15,633
7.09		0	17,316		0	473	406	879	8,819		960	14,673
7.10		0	17,316	5,400	0	652	355	1,007	13,212	19,000	917	32,756
7.11		189	17,127		0	632	287	919	12,293		689	32,067
7.12		488	16,639		0	290	296	586	11,707		0	32,067
7.13		480	16,159		0	189	255	444	11,263		0	32,067
7.14		675	15,484		0	134	389	523	10,740		0	32,067
7.15		816	14,668	5,400	0	0	374	374	15,766		0	32,067
7.16		776	13,892		0	0	379	379	15,387		0	32,067
7.17		834	13,058		0	0	394	394	14,993		0	32,067
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
7.30
7.31
합계	5,400	8,245		10,800		3,207	5,976	9,183		19,000	5,824