액체염소용기 계근대장

결재	★주무관	정수과장
	김석진	07/18 임건혁

입 고 용 기(충전용기)		공 용 기(반출용기)
용기번호	용기무게(㎏)	용기번호	용기무게(㎏)
12	629	취 52	545
44	660	64	643
39	651	110	541
51	663	52	642
49	654	23	636
54	651	72	644
34	632	37	651
55	654	취 35	547
38	641	111	540
47	658	61	644
총 10 병	6,493	총 10 병	6,033
계 근 사 항
○ 계 근 무 게 : 15,620 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 6,493 ㎏ ○ 납 품 량 : 9,127 ㎏		○ 계 근 무 게 : 6,090 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 6,033 ㎏
○ 잔 량 납 품 : 127 ㎏		○ 잔 량 반 출 : 57 ㎏
잔량납품〔 127 ㎏〕- 잔량반출〔 57 ㎏〕= 초과입고량 〔 70 ㎏〕
차 량 번 호	서울82바1265	운 반 자	임상무

점검일자 : 2014년 07월 18일 금요일