문서번호	안전지원과-15842
결재일자	2014.7.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	체험관장	안전교육팀장		안전지원과장
사호수	박정경	정진항		07/18 진준호
협 조

- 2014년 여름철 -

광나루안전체험관 에너지절약 추진 계획

2014. 7. 18.

서울소방재난본부

【안전지원과】

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

- 2014년 여름철 -

광나루안전체험관 에너지절약 추진 계획

매년 증가세에 있는 여름철 전력수요에 대비, 강제절약에서 탈피하여

최소한의 근무여건을 보장하면서도 불필요한 에너지 절약을 위한 계획임

Ⅰ				추 진 근 거
		c

소방행정과-16468(2014.7.2.)호「2014년 여름철 소방청사 에너지          절약 계획 알림」

Ⅱ				여름철 전력수급 전망
		c

기온전망(기상청 보도자료, 2014.5.23)

금년 여름 기온과 강수량은 평년(23.6℃, 723.2㎜)과 비슷하겠음

구 분	7 월	8 월
평균 기온	평년과 비슷 (평년 : 24.5℃)	평년과 비슷 (평년 : 25.1℃)
강 수 량	평년과 비슷 (평년 : 289.7㎜)	평년과 비슷 (평년 : 274.9㎜)

전력수급 전망

신규 발전기 준공으로 전력난 걱정을 크게 하지 않아도 될 것으로 전망

○ 올 연말까지 화력, 복합 발전기 등 총 1000만kW 규모의 신규발전기 준공      원자력발전소는 총 23기중 19기가 정상 가동중에 있음(2014.6월말)

○ 정상가동 19기, 정비중 3기, 정지 1기(수명종료)

Ⅲ				에너지 사용량
		c

최근 3년간 광나루안전체험관 여름철 에너지 사용량 비교(6월~8월)

구 분	2011년	2012년	2013년	전년대비 비교
전 기(kwh)	112,526	85,700	86,861	1% 증감
도시가스(㎥)	9,603	7,993	6,547	18% 감소
온실가스 배출량(tco2eq)	74,066	57,938	55,142	5% 감소

2014. 5. 20.부터 실시하는 야간체험 확대운영에 따라 에너지 사용량이 전년대비

30% 이상 증가할 것으로 추정됨

광나루안전체험관에서 현재 사용중인 전기요금제

○ 계약종별 : 일반용(을)고압A 선택Ⅰ

○ 계약전력 : 700KW

Ⅳ				세부추진 계획
		c

근무중 에너지 절감 방안

청사 실내 냉방온도 28℃ 제한

⇒ 체험시설 유지관리 및 체험객 불편을 최소화하는 범위내 탄력적 가동

체험객 연령대(어린이, 노약자 등), 체험인원 등 고려하여 냉난방기 조절

피크시간대(14~17시) 조명전력 1/3 감축, 엘리베이터 운행 자제

※ 단 어르신 및 장애인체험객 등 상황에 따라 조정

중식시간 조명 및 PC 전체 소등

사무실 냉방시 출입문 및 창문 닫기

숨은 낭비전력 찾기 : 불필요한 코드제거, 불필요한 조명 찾아끄기 등

체험운영에 지장이 없는 장소 전등 1/2소등

⇒ 복도, 사무실 창측, 통로,  화장실 등

사무실조명 소등 실시

○ 매주 수 ․ 금요일 : 19시 ~ 24시(년중 지속 추진)

○ 행복한 불끄기의 날 : 매월 22일 20:00~21:00(1시간)

※ 필요시 스탠드 등 국부조명 사용

하절기 에너지절약형 복장 착용

○ 근무시 : 소방공무원 복제규정 준수

○ 출 ․ 퇴근 : 품위유지 범위내에서 자유스럽고 시원한 복장(No-tie 등)

전력수급 비상시 대응체계 확보

전력수급 및 예비력 등에 대한 모니터링 시스템 상시 가동, 선제적 대응

전력수급 위기경보 발생시 단계별 조치사항 이행

단 계	판단기준(상황)	한전 조치사항	소방관서 조치사항
관 심	운영예비전력 300-400만KW 미만	비상수습대책본부 구성 및 상황실 운영	전력사용량 50% 감축 • 조명 1/2 소등, 전력시설 1/2 가동정지 • 전력시설 : 냉방시설, 모터, 동력사용시설
주 의	운영예비전력 200-300만KW 미만	직접부하 제어시행	전력사용량 70% 감축 • 일반조명 소등 • 사무기능 유지 최소 조명 사용
경 계	운영예비전력 100-200KW미만	긴급 자율절전 시행	주의단계 조치사항 유지 • 정부와 한국전력 조치사항 즉시이행
심 각	운영예비전력 100만KW 미만	부하조정 시행

☞‘13년 : 관심 4회, ‘12년 : 관심 10, 주의 2회, ‘11년 : 관심 1, 주의1, 심각 1회 발령

Ⅳ				행 정 사 항
		c

체험객들에게 여름철 에너지 절약에 대한 절전 홍보활동 강화

에너지 절약을 위한 담당자 지정을 통한 책임 점검

전직원 에너지 절약에 관한 교육 실시(7월중)

붙임  에너지 지킴이 지정 현황 1부.  끝.