문서번호	공원여가과-1916
결재일자	2014.7.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원여가과장	동부공원녹지사업소장
정몽희		변규열	07/18 이춘희
협 조
	주무관			김윤준
	주무관			김태인

길동생태공원 지하수 관정펌프 교체 완료 보고

동부공원녹지사업소

[공원여가과]

길동생태공원 지하수 관정펌프 교체 완료 보고

길동생태공원 연못 등 수원이동에 사용되는 고장난 지하수 관정펌프 1대를 교체 완료하고 그 결과를 보고드림

□ 설치장소 : 길동생태공원

□ 지하수 관정펌프 현황

설치위치	용 도	수 량	제 원	펌프상태	비 고
계		3
습지지구	반딧불이 서식지 수원 공급	1	삼상 380V 3HP	양호
농촌지구	반딧불이 인공사육장 등 공급	1	단상 220V 3HP	양호	교체 완료
저수지지구	연못 등 공급	1	단상 220V 3HP	양호

□ 정비내용

- 농촌지구 지하수 관정 펌프 1대 교체 완료(설치심도 90m, 단상3마력)

- 기타 심도 서어징 작업 등

□ 향후 계획 : 공원의 시설물을 점검 보수하여 공원운영관리에 만전을기함.  끝.

	신규 펌프 전경
펌프 교체 전경	펌프 교체 전경

※ 펌프 교체 전경